## Offerta economica L1
APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Lotto 1 Sede Città Studi e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza
Impianti termoidraulici e di condizionamento | Descrizione Attività | Valore (€) | Unità di misura | quantità | Totale anno | Totale 5 anni | Impianti elettrici e speciali | Descrizione Attività | Valore (€) | Unità di misura | Quantità | Totale anno | Totale 5 anni
Depuratori d'aria e deumidificatori | Manutenzione dei Depuratori d'aria e deumidificatori comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di elementi | 0 | €/unità/anno | 0 | 0 | 0 | Impianti di utenza per le connessioni di Media Tensione (MT) | Manutenzione Impianti di utenza per immobili connessi in Media Tensione (MT), comprensiva di tutte le apparecchiature, determinato sulla base del numero di punti di connessione alla rete MT | 0 | €/impianto MT/anno | 20 | 0 | 0
Torri evaporative e condensatori evaporativi | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di Torri evaporative/Condensatori evaporativi | 0 | €/torre/anno | 6 | 0 | 0 | Impianti di utenza per le connessioni in Bassa Tensione (BT) | Manutenzione Impianti di utenza per immobili connessi in Bassa Tensione (MT), comprensiva di tutte le apparecchiature, determinato sulla base del numero di punti di connessione alla rete BT | 0 | €/impianto BT/anno | 144 | 0 | 0
Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di Scambiatori di calore per taglia di potenza (valori di targa in kW) | 0 | €/scambiatore/anno | 15 | 0 | 0 | Distribuzione elettrica secondaria | Manutenzione dell'impianto di distribuzione elettrica secondaria (con esclusione delle sole voci remunerate con specifici canoni) determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | 296337.34 | 0 | 0
Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201 kW a 1000 kW |  | 0 | €/scambiatore/anno | 39 | 0 | 0 | Gruppi elettrogeni potenza nominale fino a 500 kVA | Manutenzione dei Gruppi elettrogeni, comprensiva di tutte le apparecchiature, determinato sulla base del numero di Gruppi elettrogeni presenti per taglia di potenza (valore di targa in kVA) | 0 | €/gruppo elettrogeno/anno | 8 | 0 | 0
Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000 kW |  | 0 | €/scambiatore/anno | 4 | 0 | 0 | Gruppi elettrogeni potenza nominale da 501 kVA a 800 kVA |  | 0 | €/gruppo elettrogeno/anno | 0 | 0 | 0
Distribuzione impianti per la climatizzazione | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup.lorda/ anno | 255633.33 | 0 | 0 | Gruppi elettrogeno potenza nominale da 801 kVA a 1000 kVA |  | 0 | €/gruppo elettrogeno/anno | 0 | 0 | 0
Unità a prevalente scambio termico convettivo naturale | Manutenzione delle Unità a prevalente scambio termico convettivo naturale comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di terminali | 0 | €/unità/anno | 0 | 0 | 0 | Gruppi elettrogeno potenza nominale oltre 1000 kVA |  | 0 | €/gruppo elettrogeno/anno | 0 | 0 | 0
Unità a prevalente scambio termico convettivo forzata | Manutenzione delle Unità a prevalente scambio termico convettivo forzata comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di terminali | 0 | €/unità/anno | 0 | 0 | 0 | Gruppi di continuità fino a 10 kVA | Manutenzione dei Gruppi di continuità comprensiva di tutte le apparecchiature, determinato sulla base del numero di Gruppi di continuità presenti per taglia di potenza (valore di targa in kVA) | 0 | €/gruppo di continuità/anno | 25 | 0 | 0
Unità per il condizionamento dell'aria o Split | Manutenzione delle Unità autonome comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di unità interne | 0 | €/unità/anno | 372 | 0 | 0 | Gruppi di continuità da 11 kVA a 60 kVA |  | 0 | €/gruppo di continuità/anno | 0 | 0 | 0
Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di Gruppo frigorifero/Pompa di calore con compressore a vite | 0 | €/gruppo frigo/anno | 16 | 0 | 0 | Gruppi di continuità da 61 kVA a 100 kVA |  | 0 | €/gruppo di continuità/anno | 4 | 0 | 0
Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di Gruppo frigorifero/Pompa di calore centrifugo | 0 | €/gruppo frigo/anno | 64 | 0 | 0 | Gruppi di continuità da 101 kVA a 160 kVA |  | 0 | €/gruppo di continuità/anno | 7 | 0 | 0
Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di Gruppo frigorifero/Pompa di calore ad assorbimento | 0 | €/gruppo frigo/anno | 0 | 0 | 0 | Gruppi di continuità oltre i 160 kVA |  | 0 | €/gruppo di continuità/anno | 0 | 0 | 0
Impianto Solar Cooling | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie netta dei pannelli come da schede produttore | 0 | €/mq pannelli/anno | 0 | 0 | 0 | Impianto di terra | Manutenzione dell'Impianto di terra comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | 296337.34 | 0 | 0
Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di Unità | 0 | €/unità/anno | 195 | 0 | 0 | Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | Manutenzione dell'Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | 62300 | 0 | 0
Generatori di calore fino a 35 kW | Manutenzione delle centrali termiche, comprensiva di tutte le apparecchiature, determinato sulla base del numero dei Generatori di calore presenti per taglia di potenza (valori di targa in kW) | 0 | €/generatore/ anno | 7 | 0 | 0 | Impianto di illuminazione esterna | Manutenzione dell'Impianto di illuminazione esterna e di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di pali | 0 | €/palo/anno | 1014 | 0 | 0
Generatori di calore da 35 a 116 kW |  | 0 | €/generatore/ anno | 6 | 0 | 0 | Impianto fotovoltaico | Manutenzione dell'Impianto fotovoltaico e di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie netta dei pannelli come da schede produttore | 0 | €/mq pannelli/anno | 7360 | 0 | 0
Generatori di calore da 116 a 350 kW |  | 0 | €/generatore/ anno | 9 | 0 | 0 | Varchi pedonali | Manutenzione dei Varchi pedonali (tornelli, barriere fisiche e varchi, ecc.), comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base del numero di varchi | 0 | €/varco/anno | 31 | 0 | 0
Generatori di calore da 350 a 1162 kW |  | 0 | €/generatore/ anno | 5 | 0 | 0 | Metal detector | Manutenzione dei Metal detector, comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base del numero di unità | 0 | €/metal detector/anno | 1 | 0 | 0
Generatori di calore oltre i 1162 kW |  | 0 | €/generatore/ anno | 2 | 0 | 0 | Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati | Manutenzione degli Accessi pedonali esterni e/o interni motorizzati (porte automatiche, bussole, ecc.), comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base del numero di accessi | 0 | €/accesso pedonale/anno | 3 | 0 | 0
Extraprezzo per generatori di calore olio diatermico |  | 0 | €/generatore/ anno | 0 | 0 | 0 | Passi carrabili motorizzati | Manutenzione di Passi carrabili motorizzati (cancelli, barriere veicolari, ecc.), comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base del numero di passi carrabili | 0 | €/passo carrabile/anno | 44 | 0 | 0
Serbatoi per combustibile liquido | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero di serbatoi | 0 | €/serbatoio/ anno | 1 | 0 | 0 | Dissuasori mobili a scomparsa | Manutenzione di Dissuasori mobili a scomparsa, comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base del numero di dissuasori | 0 | €/dissuasore/anno | 3 | 0 | 0
Bruciatori | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero Bruciatori (sono computati i soli bruciatori non incorporati nei generatori di calore di cui alle voci RIS-ORD1) | 0 | €/bruciatore/ anno | 15 | 0 | 0 | Impianto interfonico e diffusione sonora | Manutenzione dell'Impianto interfonico e diffusione sonora (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata nell'impianto antincendio), comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base della superfice lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup lorda/anno | 51512 | 0 | 0
Impianti di trattamento dell'acqua | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base del numero degli impianti di trattamento dell'acqua | 0 | €/impianto trattamento /anno | 0 | 0 | 0 | Impianto di trasmissione dati | Manutenzione dell'Impianto di trasmissione dati, comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base della superfice lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup lorda/anno | 288075.47 | 0 | 0
Cogeneratore fino a 115 kWt | Manutenzione delle centrali di cogenerazione, comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base delle ore di funzionamento degli impianti per taglia di potenza (valori di targa in kWt) | 0 | €/ora di funzionamento/anno | 0 | 0 | 0 | Impianto telefonico e videocitofonico | Manutenzione dell'Impianto telefonico e videocitofonico, comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base della superfice lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup lorda/anno | 307577.75 | 0 | 0
Cogeneratore da 115 a 500 kWt |  | 0 | €/ora di funzionamento/anno | 0 | 0 | 0 | Impianto di ricezione segnali | Manutenzione dell'Impianto di ricezione segnali, comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base della superfice lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup lorda/anno | 307577.75 | 0 | 0
Cogeneratore oltre 500 kWt |  | 0 | €/ora di funzionamento/anno | 0 | 0 | 0 | Totale |  |  |  |  | 0 | 0
Unità a prevalente scambio termico radiativo | Manutenzione delle Unità a prevalente scambio termico radiativo comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie netta servita riscaldata | 0 | €/mq sup. netta servita/anno | 0 | 0 | 0
Impianto solare termico per ACS e riscaldamento | Manutenzione dell'impianto comprensivo di tutti gli accessori determinato sulla base della superficie totale dei pannelli come da schede produttore | 0 | €/mq pannelli/anno | 58 | 0 | 0
Centrali idriche | Manutenzione delle Centrali idriche, comprensiva di tutti gli apparati e accessori, determinato sulla base del numero delle centrali | 0 | €/centrale/ anno | 46 | 0 | 0
Impianto di adduzione e distribuzione idrico sanitaria | Manutenzione Impianto di adduzione e distribuzione idrico sanitaria, determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | 255633.33 | 0 | 0
Impianto di trattamento delle acque | Manutenzione Impianto di trattamento delle acque, determinato sulla base del numero di impianti | 0 | €/impianto/ anno | 64 | 0 | 0
Sistemi autonomi di produzione acqua calda sanitaria | Manutenzione Sistemi autonomi di produzione acqua calda sanitaria, determinato sulla base del numero di generatori di ACS | 0 | €/generatore ACS/anno | 2 | 0 | 0
Impianto solare termico per ACS | Manutenzione Impianto solare termico per ACS, determinato sulla base della superficie dei pannelli come da schede produttore | 0 | €/mq pannelli/anno | 1 | 0 | 0
Terminali idrico sanitari e apparecchiature/accessori bagno | Manutenzione Utenze terminali e apparecchiature/ accessori bagno | 0 | €/mq sup. netta/anno | 9301.64 | 0 | 0
Impianto di smaltimento acque reflue | Manutenzione Impianto di smaltimento acque reflue, determinato sulla base del numero di impianti di sollevamento | 0 | €/impianto di sollevamento/ anno | 67 | 0 | 0
Impianto di irrigazione automatico esterno | Manutenzione Impianto di irrigazione automatico esterno, determinato sulla base della superficie netta irrigata | 0 | €/mq sup. netta/anno | 0 | 0 | 0
Totale |  |  |  |  | 0 | 0
OFFERTA ECONOMICA
MQ lordi attuali | 307697.75 | mq complessivi, comprensivi di aree esterne
MQ aggiuntivi impianti termoidraulici e di condizionamento | 60000
MQ aggiuntivi impianti elettrici e speciali | 60000
Manutenzione ordinaria impianti termoidraulici e di condizionamento - Base d'asta (escluso il presidio) [€] | 0
Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali - Base d'asta (escluso il presidio) [€] | 0
Servizio di supporto al gestore - Base d'asta: costo della manodopera (non ribassabile) | 246624
Servizio di supporto al gestore - Base d'asta: utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 70781.088
Servizio di presidio impianti termoidraulici e di condizionamento- Base d'asta: costo della manodopera (non ribassabile) | 618912
Servizio di presidio impianti termoidraulici e di condizionamento - Base d'asta: utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 177627.744
Servizio di presidio impianti elettrici e speciali - Base d'asta: costo della manodopera (non ribassabile) | 412608
Servizio di presidio impianti elettrici e speciali- Base d'asta: utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 118418.496
Manutenzione straordinaria impianti termoidraulici e di condizionamento (pari al massimo il 30% della base d'asta totale) - Base d'asta riferita ai prezzari regionali e ove non esistenti al Listino nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [€] | 1037470.3897
Manutenzione straordinaria Elettrico (pari al massimo il 30% della base d'asta totale) - Base d'asta riferita ai prezzari regionali e ove non esistenti al Listino nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [€ | 888299.1446
Servizio di supporto al gestore- Ribasso [%] utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 0%
Servizio di presidio impianti termoidraulici e di condizionamento- Ribasso [%] utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 0%
Servizio di presidio impianti termici e speciali - Ribasso [%] utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 0%
Manutenzione straordinaria impinati termici e di condizionamento - Ribasso da applicare ai prezziari regionali e ove non esistenti al Listino nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [%] | 0%
Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali- Ribasso da applicare ai prezziari regionali e ove non esistenti al Listino nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [%] | 0%
MQ aggiuntivi 60.000,00 impianti termoidrauilici e di condizionamento | 203232.3577 | (*) i mq sono calcolati su superficie lorda e l'importo economico corrispondente è valorizzato ai fini del calcolo del valore del contratto. In fase di redazione del POA, l'importo economico sarà determinato dai prezzi offerti/unità di misura per edificio.
MQ aggiuntivi 60.000,00 impianti elettrici e speciali | 174144.4795
Valore complessivo offerto (comprensivo dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera del servizio di presidio del .O.E.) | 3948117.7
Oneri della sicurezza per rischi da intereferenze (non ribassabili) [€] | 35000
Proroga tecnica (non ribassabile) | 784094
Offerta economica totale: valore complessivo contratto (comprensivo dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera del servizio di presidio) + oneri sicurezza (A66) + proroga tecnica (A67) | 4767211.7
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016 | 0
costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 | 0